GB3 : L’adaptation d’un bien immobilier aux conséquences du changement climatique
Face à l’accélération du changement climatique, le secteur du bâtiment doit répondre à un double enjeu : réduire son impact sur l’environnement tout en s’adaptant aux nouvelles conditions climatiques. Cela implique une transformation en profondeur des méthodes de conception, de rénovation et d’exploitation des bâtiments.

Atténuation : Réduire l’empreinte carbone du secteur immobilier en diminuant les émissions de gaz à effet de serre (GES), à travers :
- L’amélioration de l’efficacité énergétique,
- L’usage d’énergies renouvelables,
- L’adoption de matériaux bas-carbone
### Adaptation : Renforcer la résilience des bâtiments face aux effets déjà présents ou futurs du dérèglement climatique : canicules, inondations, sécheresses, tempêtes, etc.
L’adaptation du bâti au changement climatique n’est plus une option, mais une nécessité. Elle repose sur une approche globale et durable qui combine :
- Performance énergétique,
- Résilience climatique,
- Confort et santé des occupants,
- Sobriété des ressources.
Il s’agit d’anticiper les conditions futures, tout en réduisant l’impact environnemental des bâtiments d’aujourd’hui.

Les piliers techniques d’un logement durable et résilient

➤ Excellentes performances thermiques
Isolation renforcée : Toiture, murs, planchers bas, menuiseries performantes pour limiter les déperditions de chaleur en hiver et les surchauffes estivales.
Maîtrise de l’étanchéité à l’air : Réduction des infiltrations parasites, indispensable pour une VMC efficace (préférablement VMC double flux avec récupération de chaleur).
Confort d’été passif : Protections solaires (volets, brise-soleil, casquettes), Inertie thermique (matériaux stockant la fraîcheur), Ventilation naturelle traversante, Dispositifs passifs (puit canadien, végétation, orientation des ouvertures).

➤ Faible consommation énergétique
Équipements sobres et performants : Chauffage : pompe à chaleur (air/eau ou géothermique), chaudière à condensation, Eau chaude sanitaire : ballon thermodynamique ou solaire, Éclairage LED, électroménagers de classe A+++.
Autoproduction d’énergies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, Chauffe-eau solaires, (Selon le contexte) : petite éolienne, géothermie verticale.

➤ Matériaux à faible empreinte carbone
Bois (structure, isolation, finitions).
Terre crue, chanvre, lin, ouate de cellulose.
Matériaux recyclés ou recyclables.

➤ Résilience face aux aléas climatiques
Inondations : surélévation des constructions, matériaux hydrofuges en rez-de-chaussée, systèmes de drainage périphérique.
Sécheresses et mouvements de sol : fondations spécifiquement adaptées (semelles profondes, longrines), Surveillance des tassements différentiels.
Feux de forêt : Zones coupe-feu autour du bâtiment, Choix de matériaux incombustibles en façades/toitures.
Tempêtes et vents violents : Renforcement de la charpente et de la couverture, Fermetures extérieures résistantes (volets pleins, occultations sécurisées).
Gestion des eaux pluviales : récupération et stockage des eaux de pluie (citerne, cuve enterrée), infiltration naturelle : jardins de pluie, toitures végétalisées, désimperméabilisation des abords

➤ Conception bioclimatique (c.a.d. en tenant compte du climat local)
Optimisation selon le climat local :
  - Orientation des pièces de vie au sud (dans l’hémisphère nord),
  - Implantation tirant parti des vents dominants,
  - Présence d’espaces tampon (vérandas, patios, loggias) pour atténuer les écarts thermiques.
Végétalisation intégrée :
  - Arbres à feuillage caduc pour ombrage l’été et ensoleillement l’hiver,
  - Façades et toitures végétalisées : isolation, régulation thermique, gestion des eaux,
  - Réduction des îlots de chaleur urbains.

➤ Sobriété (modération) en eau et gestion durable
Réduction des consommations :
  - Robinetterie économes (mousseurs, mitigeurs thermostatiques),
  - WC double débit, douchettes hydro-économes,
  - Suivi des consommations (compteurs divisionnaires intelligents).
Valorisation de l’eau de pluie :
  - Stockage pour les usages non-potables (arrosage, WC, lavage extérieur),
  - Systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour les espaces verts.

➤ Numérisation et domotique (smart building)
Gestion technique du bâtiment (GTB) :
  - Programmation du chauffage, climatisation et ventilation selon l’occupation réelle,
  - Automatisation des occultations en fonction de la température et de l’ensoleillement.
Suivi et maintenance :
  - Capteurs connectés (température, humidité, consommation),
  - Alertes en cas d’anomalie : fuites d’eau, surconsommation énergétique, panne d’équipement.

Accessibilité et évolutivité
Même si cet aspect ne touche pas directement au climat, il participe à la durabilité sociale du logement :

Accessibilité universelle : adaptation aux personnes âgées ou à mobilité réduite (PMR),
Modularité : possibilité d’agrandissement ou de division pour s’adapter aux changements de vie,
Réduction des besoins de relogement → limitation de l’empreinte carbone liée aux déménagements et nouvelles constructions.

Les différents interlocuteurs d’un projet immobilier : construction, réhabilitation ou rénovation
Un projet immobilier (qu’il s’agisse de construire, réhabiliter ou rénover) fait intervenir de nombreux acteurs, chacun avec des rôles, compétences et responsabilités spécifiques.
Ces interlocuteurs se regroupent en plusieurs catégories :
Le maître d’ouvrage (MOA) : Personne physique ou morale (publique ou privée) à l’origine du projet. Il exprime le besoin et définit les objectifs (coût, délais, qualité).
➤ Exemples : un particulier qui construit sa maison ; un promoteur immobilier ; une collectivité territoriale.
Ses responsabilités sont le financement du projet, le choix du terrain et du programme, la sélection des intervenants, la réception finale des travaux.

Le maître d’œuvre (MOE) est un professionnel ou groupement d’experts chargé de concevoir le projet, de suivre le chantier et d’assister le maître d’ouvrage.
- Le plus souvent un architecte : conception architecturale, dépôt du permis, plans.
- Parfois un bureau d’études techniques (BET) : structure, thermique, acoustique, fluides.
- Plus rarement un économiste de la construction : estimation des coûts, rédaction des pièces techniques. Ses responsabilités sont la coordination des entreprises, le suivi du calendrier et du budget.

Les entreprises et artisans sont les entreprises du bâtiment en charge de l’exécution des travaux.
➤ Exemples : Maçon, électricien, plombier, couvreur, menuisier, chauffagiste…
Elles doivent réaliser les travaux selon les plans et cahiers des charges, respecter les normes, les délais et la sécurité, fournir les garanties légales (décennale, biennale…).

Les bureaux de contrôle et de sécurité et les diagnostiqueurs : Vérifier la conformité réglementaire et technique du projet.
Les acteurs publics : Contrôle administratif, urbanistique et environnemental du projet.
- Mairie / Services d’urbanisme : délivrance du permis de construire, conformité au PLU.
- DREAL : (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Elle donne son avis au service d’urbanisme de la mairie en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme dans les zones naturelles protégées et pour les projets ayant un impact environnemental important.
- DRAC / Architecte des Bâtiments de France (ABF) : Donne un avis obligatoire pour toute demande d’autorisation d’urbanisme dans les secteurs protégés (Site patrimonial remarquable, Monuments historiques, abords de Monuments historiques).
- ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) : Accompagne et finance la rénovation, notamment énergétique, des logements anciens privés, en ciblant les propriétaires occupants ou bailleurs modestes.
Les financeurs et assureurs :
Banques / établissements de crédit : financement des achats immobiliers, crédits relais, prêts à la construction ou à la rénovation.
Assureurs : assurance habitation, assurance dommages-ouvrage, garantie financière pour les promoteurs ou constructeurs.

Autres intervenants spécifiques (selon projet)
Intervenant	Rôle
Notaire	Rédige les actes de vente, suit les opérations foncières.
Géomètre-expert	Bornage, plans topographiques, division parcellaire.
Promoteur immobilier	Développe le projet, coordonne les intervenants, commercialise.
Syndic de copropriété	Peut être impliqué dans les travaux en copropriété.

Un projet immobilier est collectif : aucun acteur n’agit seul. Le maître d’ouvrage est le pilote du projet. Le maître d’œuvre est le chef d’orchestre technique. Chaque intervenant a des responsabilités juridiques et contractuelles précises.