GB4 : Les besoins en travaux de l’immeuble
L’agent immobilier/syndic/administrateur n’est pas un expert technique du bâtiment, mais il a un rôle d’analyse et de synthèse. Il peut rédiger un rapport immobilier qui sert à informer un client (vendeur, acquéreur, investisseur).
L’agent immobilier peut rédiger un rapport d’analyse immobilière, basé sur les diagnostics, l’observation du bien et le contexte réglementaire et environnemental, afin de conseiller ses clients.
ATTENTION : L’agent immobilier ne peut pas :
- Se substituer à un diagnostiqueur certifié ou à un expert bâtiment
- Émettre un diagnostic technique ou structurel détaillé
- Certifier la conformité technique ou la sécurité du bâtiment
- Donner un avis engageant sur la solidité ou la pathologie du bâti

Pour les aspects techniques approfondis, il doit s’appuyer sur des professionnels qualifiés (diagnostiqueurs, bureaux d’études, architectes).
Afin d’évaluer les besoins en travaux d’un bien immobilier (et les possibilités de travaux), il faut se familiariser avec ses plans. Il faut aussi connaître les éléments composant un immeuble (structurels et fonctionnels). Enfin, il sera possible de réaliser une analyse générale de l’état de l’immeuble afin d’entrevoir les besoins en travaux et les types de travaux. Un focus est prévu sur les pathologies du bâtiment dans le chapitre GB5.

Typologie des plans utilisés en immobilier

Type de plan	Description	Utilité principale
Plan de masse	Vue aérienne du terrain avec emprise au sol des constructions	Situer un bâtiment sur une parcelle, repérer les accès, limites de propriété
Plan de niveau (ou d'étage)	Vue horizontale d’un niveau	Identifier la distribution intérieure des pièces
Plan de coupe	Vue verticale du bâtiment (coupe longitudinale ou transversale)	Repérer les hauteurs, niveaux, dalles, escaliers
Plan de façade	Vue extérieure d’une façade	Identifier les ouvertures, les matériaux, l’aspect extérieur
Plan de situation	Localisation du terrain ou bien dans son environnement	Orientation générale, repérage dans une commune

Méthodologie de lecture de plan
_ Identifier le type de plan
_ Repérer l’échelle et l’orientation (nord)
_ Lire la légende ou le cartouche (nom du plan, auteur, date, échelle)
_ Suivre un parcours logique : Extérieur vers intérieur ; De l’entrée vers les pièces
_ Identifier les pièces et les ouvertures
_ Repérer les contraintes techniques : portes battantes ou coulissantes ; types d’escaliers ; Gainages (eau, élec)
_ connaître les principales abréviations

Le professionnel de l’immobilier peut se servir des plans dans plusieurs activités :
Transaction	Rédaction d’annonce, estimation de la surface, vérification de la distribution
Gestion locative	Rédaction d’état des lieux, vérification des équipements
Copropriété	Localisation des parties communes / privatives
Urbanisme	Comparaison avec permis de construire, vérification conformité

Éléments structurels et fonctionnels à repérer
Les éléments structurels sont les composants porteurs du bâtiment :
- Murs porteurs : généralement en traits épais sur le plan
- Poteaux / poutres : selon structure porteuse (béton armé, ossature bois)
- Planchers : séparant les niveaux
- Escaliers, dalles, toitures

Les éléments non structurels ou fonctionnels :
- Cloisons : murs non porteurs (séparation intérieure)
- Portes : symbolisées par un arc d’ouverture
- Fenêtres / baies vitrées : ouverture symbolisée par un vide ou un trait simple
- Gaines techniques : souvent représentées en hachures ou en carré
- Cuisines / salles de bains : peuvent avoir des éléments de mobilier sanitaire représentés

Méthodologie d'analyse de l'état général
Une analyse de l’état général repose sur :
_ Observation physique du bâtiment (visite sur site ; relevé d’éléments visibles ; prise de photos / schémas / notes)

_ Examen des documents techniques (Dossier technique (DTA (Dossier Technique Amiante Obligatoire pour tout bâtiment collectif dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997), DPE, diagnostics obligatoires) ; Carnet d’entretien (copropriété) ; Rapports d'expertise ; Factures d’entretien / de travaux récents

NB : Le carnet d’entretien est un document obligatoire pour les copropriétés construites depuis le 1er janvier 2002 (loi sur le logement).
- Il centralise toutes les informations sur l’entretien et la maintenance de l’immeuble.
- Il sert à assurer la sécurité, la traçabilité des travaux et la prévention des risques.

_ Identification des désordres/anomalies visibles et potentiels (Classement par zones : structure, enveloppe, intérieur, équipements ; Utilisation de grilles d’observation ; les classer selon niveau d’urgence/risque ; localisation précise des anomalies ; contrôle de la destination des pièces

Structure et gros œuvre
ÉLÉMENT	DYSFONCTIONNEMENTS / PATHOLOGIES	POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
Fondations	Fissures, affaissements	Étude de sol, renforcement
Murs porteurs	Fissures, humidité, salpêtre	Drainage, reprise en sous-œuvre
Planchers	Fléchissement, affaissement	Réfection planchers, isolation
Toiture	Infiltrations, tuiles cassées	Révision toiture, isolation thermique

Enveloppe et façade
ÉLÉMENT	DYSFONCTIONNEMENTS / PATHOLOGIES	POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
Façades	Écaillage, fissures, moisissures	Ravalement, traitement anti-humidité
Menuiseries	Infiltrations, vitrage simple, vétusté	Remplacement par du double vitrage
Isolation	Absente ou dégradée	Isolation par l’extérieur ou l’intérieur
Gouttières	Fuites, bouchons, oxydation	Nettoyage, remplacement PVC / zinc
Planchers bas

Équipements techniques
INSTALLATION	DYSFONCTIONNEMENTS / PATHOLOGIES	AMÉLIORATIONS POSSIBLES
Chauffage	Panne, surconsommation, vétusté	Pompe à chaleur, chaudière à condensation
Électricité	Mise à la terre absente, vétuste	Mise aux normes, tableau neuf
Plomberie	Fuites, corrosion, canalisation plomb	Remplacement réseaux, matériaux PER
Ventilation	Inexistante ou inefficace	VMC simple ou double flux
Sanitaires / cuisine	Obsolètes, non conformes	Réaménagement, mobilier neuf

Parties extérieures / communs (copropriété) : Espaces verts mal entretenus ; Revêtement de sol endommagé ; Éclairage commun défaillant ; Portail automatique défectueux

Les grands types de travaux dans l’immobilier

Travaux d’entretien courant	Visent à maintenir le bien en bon état sans transformation majeure
Travaux de réparation	Vise à réparer un désordre, une dégradation
Travaux d'amélioration	Apportent une valeur ajoutée au bien sans être obligatoires
Travaux urgents	Indispensables pour la sécurité des personnes ou des biens
Travaux de mise en conformité	Obligatoires pour répondre à une norme ou une réglementation
Travaux de rénovation lourde	Modification de la structure, des volumes, des équipements complets

Travaux selon les contextes juridiques
En copropriété
Parties communes : Le syndicat des copropriétaires décide en assemblée générale (AG) selon majorité requise. Exemples : réfection toiture immeuble ; ravalement de façade ; remplacement d’ascenseur ; mise aux normes sécurité incendie des communs.
Parties privatives : Chaque copropriétaire prend la décision. Exemples : travaux dans un appartement (peinture, sol…) ; rénovation de la cuisine ; pose de climatisation (soumise à autorisation si impact extérieur).

NB : Attention : Certains travaux privatifs nécessitent une autorisation préalable en AG (ex. : changement de fenêtres modifiant l’aspect extérieur).

En location (logement vide ou meublé) : Répartition des travaux : basée sur le décret du 26 août 1987

À la charge du locataire	À la charge du bailleur (propriétaire)
Entretien courant et menues réparations	Gros travaux et mise en conformité
Remplacement des joints, flexibles	Rénovation installation électrique / chauffage
Entretien chaudière (si mention au bail)	Changement chaudière vétuste
Réglage des volets, serrures, gonds	Remplacement fenêtre cassée par vétusté
Remplacement ampoules, fusibles	Travaux d’isolation thermique

En gestion locative (mandat de gestion)
Le gestionnaire immobilier :
- Identifie les travaux à réaliser (via état des lieux, remontées du locataire, visites techniques…)
- Consulte le bailleur
- Fait établir des devis
- Peut commander les travaux s’il est mandaté à cet effet
- Suit l’exécution des travaux
Certains travaux peuvent être urgents, par exemple : fuite d’eau importante, panne de chauffage en hiver, risque électrique

En propriété individuelle

Le propriétaire décide librement des travaux. Les travaux peuvent concerner : entretien régulier (peinture, toiture…) ; rénovation énergétique ; extensions / constructions ; transformations intérieures (abattement de cloisons, etc.)
Certaines opérations nécessitent : déclaration préalable ou permis de construire ; respect du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ; autorisation si servitude de voisinage.

Compréhension des caractéristiques techniques du bâtiment dans un contexte de changement climatique

Dans un contexte de changement climatique, la compréhension des caractéristiques techniques du bâtiment devient un enjeu majeur pour assurer à la fois la durabilité des constructions et le confort des occupants.
L’augmentation des températures entraîne un besoin accru d’adaptation thermique, notamment par une meilleure isolation, une ventilation performante et des solutions de rafraîchissement passif afin de limiter le recours à la climatisation.
Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes ou les fortes chaleurs, imposent également un renforcement des structures, une étanchéité à l’air et à l’eau plus efficace, ainsi qu’une conception capable de résister aux aléas naturels.
La gestion de l’eau devient essentielle, à travers la récupération des eaux pluviales, l’amélioration des systèmes d’évacuation et la prévention des problèmes d’humidité ou de moisissures.
Par ailleurs, l’analyse des systèmes techniques du bâtiment comme le chauffage, la ventilation et la climatisation permet d’optimiser la performance énergétique et de réduire les consommations.
L’orientation du bâtiment, la taille et la qualité des surfaces vitrées influencent fortement les apports solaires et le confort thermique intérieur.
Enfin, la capacité d’adaptation du bâti aux évolutions climatiques futures, par exemple via l’installation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur) ou des solutions modulables, constitue un critère clé pour concevoir des bâtiments plus résilients, économes et respectueux de l’environnement.
L’adaptation des caractéristiques techniques du bâtiment au changement climatique est étroitement liée à la valeur verte. Un bâti performant sur le plan énergétique, résilient face aux aléas climatiques et capable d’intégrer des solutions durables (isolation renforcée, systèmes CVC efficaces, énergies renouvelables) offre un meilleur confort et des coûts d’exploitation réduits. Ces qualités renforcent l’attractivité du bien, limitent les risques de dépréciation et contribuent à la création et à la préservation de sa valeur verte sur le marché immobilier.
NB : RE2020 et RT Existant
Interprétation des diagnostics techniques

Les diagnostics techniques constituent des outils essentiels pour évaluer l’état général d’un bâtiment, identifier les risques et orienter les décisions en matière de gestion, de rénovation ou de valorisation du bien.

Diagnostic	Objectif	Informations clés
Diagnostic de performance énergétique (DPE)	Évaluer la consommation énergétique et les émissions de CO₂	Classe énergétique et climatique, niveau de performance, recommandations d’amélioration
Diagnostic amiante	Détecter la présence d’amiante dans les matériaux	Localisation des matériaux concernés, état de conservation, niveau de risque
Diagnostic plomb (CREP)	Prévenir les risques de saturnisme	Zones et revêtements contenant du plomb, degré de dégradation
Diagnostic termites	Identifier la présence d’insectes xylophages	Zones infestées, ampleur des dégâts, risques structurels
Diagnostic humidité	Détecter les problèmes d’humidité et d’infiltration	Origine, localisation, gravité et impacts sur le bâti et la santé
DTG (Diagnostic Technique Global) pour les copropriétés	Évaluer l’état global d’un immeuble en copropriété et planifier les travaux à moyen/long terme	Identification des parties communes (toiture, façades, murs porteurs, escaliers, caves…), état général du bâti, analyse des équipements collectifs (chauffage, ventilation, plomberie), plan pluriannuel des travaux avec priorités et estimation sommaire des coûts, recommandations pour améliorer la performance énergétique et la durabilité, aide à la prise de décision pour le syndic et les copropriétaires
Assainissement non collectif	Logements non raccordés au tout-à-l’égout	Vérifier conformité du système d’assainissement individuel
État des risques et pollution	Informer sur risques naturels, technologiques, sismiques, pollution sols	Tous biens situés en zone à risque
Gaz	Sécurité des installations gaz	Installations > 15 ans
Électricité	Sécurité des installations électriques	Installations > 15 ans

L’interprétation croisée de ces diagnostics permet d’identifier les risques prioritaires pour la sécurité des occupants et la pérennité du bâtiment, d’évaluer les travaux correctifs nécessaires (rénovation énergétique, traitement des matériaux, amélioration de l’étanchéité) et d’adapter les interventions aux contraintes techniques, sanitaires et réglementaires. Cette analyse contribue également à anticiper les coûts, à planifier les actions à court et long terme, et à renforcer la performance globale et la valeur verte du bâtiment.