QCM : L’adaptation d’un bien immobilier aux conséquences du changement climatique
1. Que signifie “atténuation” dans le contexte du bâtiment durable ?
A) Augmenter la consommation énergétique pour plus de confort
B) Réduire l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre
C) Construire uniquement en zones inondables
D) Installer des équipements coûteux sans impact écologique
2. Quelle mesure relève de l’adaptation au changement climatique ?
A) Usage de matériaux bas-carbone
B) Installation de panneaux photovoltaïques
C) Surélévation d’un bâtiment pour limiter les risques d’inondation
D) Remplacement d’ampoules par des LED
3. Quel dispositif contribue au confort d’été passif ?
A) Ballon thermodynamique
B) Puits canadien
C) Pompe à chaleur
D) Chaudière à condensation
4. Parmi les matériaux suivants, lequel est considéré à faible empreinte carbone ?
A) Béton traditionnel
B) Bois, chanvre, terre crue
C) Acier non recyclé
D) Verre simple
5. La récupération des eaux de pluie permet :
A) De réduire la consommation d’eau potable
B) D’augmenter le chauffage des bâtiments
C) De remplacer les panneaux photovoltaïques
D) De diminuer l’isolation thermique
6. Quelle technologie relève de la domotique ou smart building ?
A) Programmation automatique des occultations selon ensoleillement
B) Utilisation de béton bas-carbone
C) Choix d’un terrain en zone inondable
D) VMC simple flux

7. L’orientation des pièces principales au sud vise à :
A) Protéger du froid uniquement
B) Augmenter les risques d’inondation
C) Optimiser le confort thermique selon le climat local
D) Réduire la surface habitable

8. Quelle est une mesure de résilience face aux feux de forêt ?
A) Installer des panneaux photovoltaïques
B) Créer une zone coupe-feu autour du bâtiment
C) Construire en bois non traité
D) Installer un puits canadien
9. Les espaces tampon (vérandas, patios) servent à :
A) Augmenter la consommation énergétique
B) Améliorer la performance structurelle
C) Atténuer les écarts thermiques
D) Remplacer la climatisation
10. Quelle action relève de la sobriété en eau ?
A) Installer des WC double débit
B) Ajouter une piscine extérieure
C) Arrosage intensif du jardin
D) Construire un bassin décoratif permanent
11. Qui est le maître d’ouvrage dans un projet immobilier ?
A) L’entreprise de construction
B) La mairie
C) La personne ou entité initiant le projet et finançant les travaux
D) L’architecte
12. Le rôle principal du maître d’œuvre est :
A) Financer le projet
B) Concevoir, coordonner et suivre le chantier
C) Assurer l’assurance habitation
D) Réaliser les diagnostics énergétiques
13. Les bureaux de contrôle et les diagnostiqueurs ont pour rôle principal :
A) Construire le bâtiment
B) Vérifier la conformité réglementaire et technique
C) Définir le budget
D) Vendre le terrain
14. Dans quelles zones le DREAL donne-t-elle un avis sur les demandes d’urbanisme ?
A) Dans toutes les zones urbaines
B) Seulement pour les projets résidentiels
C) Seulement pour les bâtiments publics
D) Uniquement dans les zones protégées et pour projets à fort impact environnemental

15. L’ANAH intervient pour :
A) Construire des logements neufs
B) Aider à la rénovation énergétique des logements anciens
C) Délivrer les permis de construire
D) Assurer les promoteurs
16. Parmi les mesures suivantes, laquelle relève de la faible consommation énergétique ?
A) Utilisation d’une chaudière à condensation
B) Pose de toitures végétalisées
C) Plantation d’arbres à feuillage caduc
D) Surélévation d’un bâtiment
17. Quel élément contribue à réduire l’effet des îlots de chaleur urbains ?
A) Isolation des murs uniquement
B) Végétalisation des toitures et façades
C) Pompe à chaleur
D) Éclairage LED
18. Les panneaux photovoltaïques relèvent de :
A) Adaptation
B) Atténuation
C) Sobriété en eau
D) Résilience aux inondations
19. Quelle mesure est adaptée face aux mouvements de sol et sécheresses ?
A) Chaudière à condensation
B) Fondations renforcées et surveillance des tassements
C) Pose de volets brise-soleil
D) Récupération des eaux pluviales

20. L’accessibilité universelle dans un logement durable permet :
A) D’adapter le logement aux personnes à mobilité réduite
B) D’installer plus de panneaux solaires
C) D’éviter les risques d’inondation
D) D’augmenter l’empreinte carbone